СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения город Лиски
Лискинского муниципального района Воронежской области

Книга 1. Обосновывающие материалы
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Лиски 2026 год

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Г лава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Г лава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Г лава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Введение	4

- Котельная АО «Лискимонтажконструкция»	4

- Котельная «Восточная»	4

- Котельная ТЭЦ	 5

- Котельная «Радон»……………………….……………………………………………………6

- Котельная АО «МЭЗ Лискинский» 	 6

- Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7	6

- Котельная по ул. Садовая, 44 а 	6

- Котельная по ул. 40 лет Октября, д. 44а	6

- Котельная 	6

3

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

- Введение.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Исторически городское поселение город Лиски разделен на две части (Западный и Восточный районы) полосой отвода железной дороги.

Потребителями Западного района являются преимущественно объекты ЖКХ и соцкультбыта, обеспечиваемые тепловой энергией в основном котельной ТЭЦ ООО «Тепловик» и несколькими мелкими котельными.

Основным поставщиком тепловой энергии, имеющим протяженную тепловую сеть, в Восточном районе является котельная «Восточная» ООО «Тепловик». Также в Восточном районе размещается большое количество промышленных предприятий, имеющих свои источники тепловой энергии и осуществляющих теплоснабжение потребителей, в основном группы близлежащих жилых домов.

- Котельная АО «Лискимонтажконструкция»

Зона действия котельной АО «Лискимонтажконструкция» распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Зона действия котельной АО «Лискимонтажконструкция»

| № п/п | № кадастрового квартала |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 36:14:0013801 |
| 2. | 36:14:0015101 |
| 3. | 36:14:0015102 |
| 4. | 36:14:0015103 |
| 5. | 36:14:0015103 |

3. Котельная «Восточная»

Зона действия котельной «Восточная» ООО «Тепловик» распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Зона действия котельной «Восточная»

| № п/п | № кадастрового квартала |
| --- | --- |
| 1. | 36:14:0013802 |
| 2. | 36:14:0013901 |
| 3. | 36:14:0014401 |
| 4. | 36:14:0014501 |
| 5. | 36:14:0014502 |
| 6. | 36:14:0014603 |
| 7. | 36:14:0014604 |
| 8. | 36:14:0014605 |
| 9. | 36:14:0014607 |
| 10. | 36:14:0014608 |
| 11. | 36:14:0015101 |
| 12. | 36:14:0015102 |
| 13. | 36:14:0014301 |

4

4. Котельная ТЭЦ

Зона действия котельной ТЭЦ ООО «Тепловик» распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Зона действия котельной ТЭЦ

5

| № п/п | № кадастрового квартала |
| --- | --- |
| 1. | 36:14:0010101 |
| 2. | 36:14:0010701 |
| 3. | 36:14:0012001 |
| 4. | 36:14:0012003 |
| 5. | 36:14:0012101 |
| 6. | 36:14:0012102 |
| 7. | 36:14:0012401 |
| 8. | 36:14:0012404 |
| 9. | 36:14:0013003 |
| 10. | 36:14:0013901 |
| 11. | 36:14:0014607 |
| 12. | 36:14:0016423 |
| 13. | 36:14:0017000 |
| 14. | 36:14:0017001 |
| 15. | 36:14:0017002 |
| 16. | 36:14:0017003 |
| 17. | 36:14:0017101 |
| 18. | 36:14:0017115 |
| 19. | 36:14:0017405 |
| 20. | 36:14:0017501 |
| 21. | 36:14:0017601 |
| 22. | 36:14:0017602 |
| 23. | 36:14:0017603 |
| 24. | 36:14:0017701 |
| 25. | 36:14:0017702 |
| 26. | 36:14:0017705 |
| 27. | 36:14:0017801 |
| 28. | 36:14:0018607 |
| 29. | 36:14:0018805 |
| 30. | 36:14:0018901 |
| 31. | 36:14:0019001 |
| 32. | 36:14:0019202 |
| 33. | 36:14:0019301 |
| 34. | 36:14:0019302 |
| 35. | 36:14:0019303 |
| 36. | 36:14:0019401 |
| 37. | 36:14:0019501 |
| 38. | 36:14:0019502 |
| 39. | 36:14:0019505 |
| 40. | 36:14:0019506 |
| 41. | 36:14:0019509 |
| 42. | 36:14:0019511 |
| 43. | 36:14:0019601 |
| 44. | 36:14:0019602 |
| 45. | 36:14:0019603 |
| 46. | 36:14:0012003 |

5. Котельная «Радон»

Зона действия котельной «Радон» ООО «Тепловик» распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 5.1.

Таблица 5.1.

6. Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг Руси»

Зона действия котельной «МЭЗ» распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Зона действия котельной «МЭЗ»

8. Котельная по ул. Садовая, 44 а

Зона действия котельной «Садовая 44а» распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Зона действия котельной «Садовая 44 а»

7. Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7

Зона действия котельной инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7 распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Зона действия котельной инв. № 53, в/г 1 г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7

| № п/п | № кадастрового квартала |
| --- | --- |
| 1. | 36:14:0010801 |

| № п/п | № кадастрового квартала |
| --- | --- |
| 1. | 36:14:0011460 |
| 2. | 36:14:0013901 |
| 3. | 36:14:0013907 |
| 4. | 36:14:0014602 |
| 5. | 36:14:0014603 |
| 6. | 36:14:0014605 |
| 7. | 36:14:0014606 |
| 8. | 36:14:0014607 |
| 9. | 36:14:0014608 |

| № п/п | № кадастрового квартала |
| --- | --- |
| 1. | 36:14:0010101 |

| № п/п | № кадастрового квартала |
| --- | --- |
| 1. | 36:14:0013710 |

9. Котельная по ул. 40 лет Октября, д. 44 а

Зона действия котельной «ул. 40 лет Октября, д.44а» распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Зона действия котельной «ул. 40 лет октября, д.44а»

| № п/п | № кадастрового квартала |
| --- | --- |
| 1. | 36:14:0013901 |

| № п/п | № кадастрового квартала |
| --- | --- |
| 1. | 36:14:0013901 |

- Котельная ул. Энтузиастов действия котельной распространяется на потребителей, расположенных в единицах кадастрового деления территории поселения (кадастровых кварталах), приведенных в Таблице 10.1.

Таблица 10.1.

Зона действия котельной «ООО Контакт»