СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения город Лиски
Лискинского муниципального района Воронежской области

Книга 1. Обосновывающие материалы
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 7. Балансы теплоносителя.

Лиски 2026 год

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Г лава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Г лава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Г лава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих

на единую тепловую сеть	4

2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	5

3

1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Производительность водоподготовительных установок и расход теплоносителя для тепловых сетей по источникам тепловой энергии приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Балансы производительность ВПУ

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Удельный расход теплоносителя, м3/Г кал | Расход теплоносителя, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Лискимонтажконструкция» | закрытая | 0,5 | 2,0 | нет данных |
| 2 | Котельная «Восточная» | закрытая | 4,2 | 35 | нет данных |
| 3 | Котельная «Радон» | закрытая | 0,19 | 0,12 | нет данных |
| 4 | Котельная ТЭЦ | закрытая | 2,3 | 27 | нет данных |
| 5 | Котельная АО «МЭЗ Лискинский» | открытая | 1,59 | нет данных | нет данных |
| 6 | Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7 | закрытая | 0,75 | нет данных | нет данных |
| 7 | Котельная по ул. Садовая, 44 а | закрытая | нет данных | нет данных | нет данных |
| 8 | Котельная по ул. 40 лет Октября, д. 44а | закрытая | 0,5 | нет данных | нет данных |
| 9 | Котельная ул. Энтузиастов | закрытая | нет данных | нет данных | нет данных |

4

2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Производительность водоподготовительных установок и расход теплоносителя для тепловых сетей в аварийных режимах по источникам тепловой энергии приведены в Таблице 2

Таблица 2

Балансы производительность ВПУ в аварийных режимах

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Система теплоснабжения | Расход теплоносителя в аварийном режиме, м3/ч | Производительность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Лискимонтажконструкция» | закрытая | 3,5 | нет данных |
| 2 | Котельная «Восточная» | закрытая | нет данных | нет данных |
| 3 | Котельная «Радон» | закрытая | нет данных | нет данных |
| 4 | Котельная ТЭЦ | закрытая | нет данных | нет данных |
| 5 | Котельная АО «МЭЗ Лискинский» | открытая | нет данных | нет данных |
| 6 | Котельная инв. № 53, в/г 1, г. Лиски, ул. Красных Зорь, 7 | закрытая | нет данных | нет данных |
| 7 | Котельная по ул. Садовая, 44 а | закрытая | нет данных | нет данных |
| 8 | Котельная по ул. 40 лет Октября, д. 44а | закрытая | нет данных | нет данных |
| 9 | Котельная ООО «Контакт» | закрытая | нет данных | нет данных |

5