Утверждена
                                                             Постановлением Администрации
                                                                 городского поселения-город Лиски
                                                                     Лискинского муниципального района
                                          Воронежской области
                                                           от _____________2026 № _____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Городского поселения-город Лиски
Лискинского муниципального района
Воронежской области

2026

Состав документации

Книга 1.	Обосновывающие материалы.

Глава 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2.	Источники тепловой энергии

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7.	Балансы теплоносителя.

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9.	Надежность теплоснабжения.

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение                    .................................................... 4

2. Зоны действия производственных котельных       ..... 5

3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения ... 5

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1. Введение

Городское поселение - город Лиски является административным центром Лискинского муниципального района Воронежской области. Территория поселения имеет вытянутую в северо-западном направлении форму. Южной границей городского поселения является река Дон. Город Лиски разделяется широкой полосой отвода железной дороги с севера на юг на два района – Западный и Восточный. Западный жилой район компактный, в нем проживает около 70% населения города. Он является основным по размещению жилого фонда, учреждений культурно-бытового обслуживания и благоустройству. Застройка Восточного района представлена, в основном, отдельными жилыми образованиями вдоль отвода железной дороги и вдоль р. Дон, протянувшись по надпойменной террасе почти на 4 км.

В городе Лиски используется как централизованное, так и индивидуальное теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей городского поселения город Лиски обеспечивают несколько организаций, осуществляющих различные регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Реестр этих организаций приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Реестр организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения городского поселения город Лиски по состоянию на 01.01.2026 г

| № п/п | Полное наименование | Почтовый адрес | ЖКХ | Вид деятельности | Пере-дача | Произво-дство | Сбыт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Лискинский завод монтажных заготовок" АО "Лискимонтажконструкция | 397907, ВО, г. Лиски, ул. Монтажников, 1 | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |
| 2 | ООО «Тепловик» | 397908, ВО, г. Лиски, ул. Индустриальная, д.2 | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |
| 3 | АО МЭЗ Лискинский Руси" | 397902, ВО, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, 62 | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |
| 4 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммуна льное управление» МО РФ (система теплоснабжения котельной № 53) в/г №1 | 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б | Да | Некомбинированная выработка | Да | Да | Да |

Потребность в тепле жилого фонда городского поселения город Лиски (по данным отдела архитектуры городской администрации) распределяется следующим образом:

- многоэтажной застройки – 48,07 Г кал/час / 55,76 МВт;

- среднеэтажной застройки – 31,73 Г кал/час / 36,81 МВт;

- усадебной застройки – 116,09 Г кал/час / 134,67 МВт;

Суммарная потребность в тепловой энергии для объектов ЖКХ составляет 195,89 Гкал/час / 227,24 МВт.

Кроме того расход тепла по объектам соцкультбыта составляет 27,53 Гкал/час /31,94 МВт.

Распределение потребления тепловой энергии в процентном соотношении приведено на Рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма распределения потребления тепловой энергии объектами ЖКХ и соцкультбыта городского поселения-город Лиски

Объект соцкультбыта 12%;

Жилой фонд многоэтажной застройки 22%;

Жилой фонд усадебной застройки 52%;

Жилой фонд среднеэтажной застройки 14%.

2. Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные обеспечивают теплом, в основном, зоны многоэтажной застройки и объектов соцкультбыта:

- в северо-западной части – котельная ТЭЦ ООО «Тепловик» и мелкие котельные;

- в северо-восточной части – котельная «Восточная» ООО «Тепловик» и мелкие котельные.

Магистральные тепловые сети от котельной ТЭЦ и котельной «Восточная» находятся в собственности и эксплуатируются ООО «Тепловик». Распределительные (внутриквартальные) тепловые сети от этих источников обслуживаются ООО «Тепловик».

Тепловые сети от других источников находятся в собственности организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и эксплуатируются ими же.

Продажу тепловой энергии потребителям осуществляют владельцы источника. Оплата транспорта тепловой энергии по не принадлежащим им тепловым сетям производится на договорной основе по утвержденному тарифу.

3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение используется как на объектах индивидуального жилищного строительства (усадебная застройка) так и для многоквартирных домов. Зоны индивидуального теплоснабжения расположены в основном в центральной и южной частях города.