СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения-город Лиски
Лискинского муниципального района Воронежской области

Книга 1. Обосновывающие материалы
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Лиски 2026 год

Состав документации

Книга 1. Обосновывающие материалы.

Г лава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Г лава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Г лава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Значения	потребления	тепловой	энергии	в	расчетных	элементах

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	4

- Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных

домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	13

- Значений	потребления	тепловой	энергии	в	расчетных	элементах

территориального деления за отопительный период и за год в целом	16

- Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного

воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	16

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на

отопление и горячее водоснабжение	16

3

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

  - Котельная АО «Лискимонтажконструкция»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной АО «Лискимонтажконструкция» приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция»

  - Котельная «Восточная»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «Восточная» приведены в Таблице 1.2.

4

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплица | ТК1 | 0,052 | - |
| 2. | Монтажников, 2 | ТК1 | 0,19 | - |
| 3. | Монтажников, 2 а | ТК1 | 0,304 | - |
| 4. | Монтажников, 2 б | ТК1 | 0,304 | - |
| 5. | 40 лет Октября, 45 а | ТК1 | 0,034 | - |
| 6. | 40 лет Октября, 43 а | ТК1 | 0,052 | - |
| 7. | МЦ «Озарение» |  |  |  |
| 8. | Спорткомплекс | ТК3 |  | - |
| 9. | 40 лет Октября, 41 | ТК3 | 0,034 | - |
| 10. | 40 лет Октября, 41 а | ТК3 | 0,034 | - |
| 11. | 40 лет Октября, 39 | ТК3 | 0,039 | - |
| 12. | ГАИ | ТК3 | 0,039 | - |
| 13. | Дом пчеловодов | ТК3 | 0,017 | - |
| 14. | ГРП | ТК4 | 0,003 | - |
| 15. | 40 лет Октября, 33 | ТК5 | 0,203 | - |
| 16. | 40 лет Октября, 31 | ТК6 | 0,148 | - |
| 17. | 40 лет Октября,29 | ТК7 | 0,124 | - |
| 18. | МДОУ № 5 |  |  |  |
| 19. | 40 лет Октября, 25 | ТК8 | 0,163 | - |
| 20. | 40 лет Октября, 27 | ТК8 | 0,148 | - |
| 21. | 40 лет Октября, 32 | ТК9 | 0,033 | - |
| 22. | 40 лет Октября, 30 | ТК9 | 0,058 | - |
| 23. | 40 лет Октября, 28 | ТК9 | 0,058 | - |
| 24. | 40 лет Октября, 26 | ТК9 | 0,033 | - |
| 25. | 40 лет Октября, 23 | ТК9 | 0,0163 | - |
| 26. | 40 лет Октября, 21 а | ТК9 | 0,17 | - |
| 27. | 40 лет Октября, 21 | ТК9 | 0,163 | - |
| 28. | 40 лет Октября, 19 | ТК9 | 0,163 | - |
| 29. | 40 лет Октября, 17 | ТК9 | 0,148 | - |
| 30. | 40 лет Октября, 15 | ТК9 | 0,155 | - |
| 31. | ООО «Сплав» |  |  |  |
| 32. | 40 лет Октября, 13 | ТК9 | 0,028 | - |
| 33. | 40 лет Октября, 11 | ТК9 | 0,138 | - |

Таблица 1.2

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «Восточная»

5

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Науменко, 1 (МУЖЭП 4) | ТК-18 | 0,183 |  |
| 2. | Науменко, 8 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,229 |  |
| 3. | Науменко, 10 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,250 | 0,061 |
| 4. | Науменко, 12 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,241 | 0,061 |
| 5. | Науменко, 14 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,303 | 0,215 |
| 6. | Науменко, 3 | ТК-18 | 0,238 |  |
| 7. | Науменко, 9 | ТК-18 | 0,559 |  |
| 8. | Монтажников, 3 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,065 |  |
| 9. | Буракова, 1 (МУЖЭП 3) | ТК-17 | 0,118 | 0,022 |
| 10. | Буракова, 3 (МУЖЭП 3) | ТК-17 | 0,118 | 0,022 |
| 11. | Буракова, 5 (МУЖЭП 3) | ТК-17 | 0,127 | 0,022 |
| 12. | Буракова, 4 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,124 |  |
| 13. | Буракова, 6 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,143 |  |
| 14. | Буракова, 8 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,065 |  |
| 15. | Буракова, 10 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,068 |  |
| 16. | Буракова, 12 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,065 |  |
| 17. | Буракова, 16 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,062 |  |
| 18. | Буракова, 18 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,062 |  |
| 19. | 40 лет Октября, 62А ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,256 | 0,787 |
| 20. | Монтажников, 13 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,215 |  |
| 21. | Василия Буракова, 20 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,256 |  |
| 22. | Василия Буракова, 22 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,276 |  |
| 23. | Василия Буракова, 24 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,325 |  |
| 24. | Василия Буракова, 14 ЦТП (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,341 |  |
| 25. | 40 лет Октября, 59 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,070 |  |
| 26. | 40 лет Октября, 61 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,240 | 0,115 |
| 27. | 40 лет Октября, 58 (Нестерова) С.Н.) | ТК-18 | 0,240 |  |
| 28. | 40 лет Октября, 63 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,124 |  |
| 29. | 40 лет Октября, 65 (МУЖЭП 3) | ТК-17 | 0,112 , | 0,016 |
| 30. | 40 лет Октября, 66 (МУЖЭП 3) | ТК-18 | 0,066 | 0,016 |
| 31. | 40 лет Октября, 67 (МУЖЭП 1) | ТК-17А | 0,329 | 0,123 |
| 32. | 40 лет Октября, 68б (ИП Гисцев) А.В.) | ТК-15 | 0,285 |  |
| 33. | 40 лет Октября, 69 (МУЖЭП 4) | ТК-16 | 0,393 | 0,123 |
| 34. | 40 лет Октября, 71 (МУЖЭП 1) | ТК-15 | 0,247 |  |
| 35. | 40 лет Октября, 73 (МУЖЭП 1) | ТК-15 | 0,253 |  |
| 36. | 40 лет Октября, 75 (Прогимназия) №1) | ТК-15 | 0,151 | 0,018 |
| 37. | 40 лет Октября, 77 (Росинкас) | ТК-14 | 0,050 |  |
| 38. | 40 лет Октября, 77а (ИП Затямин) | ТК-14 | 0,007 |  |
| 39. | 40 лет Октября, 79 (МУЖЭП 4) | ТК-13А | 0,357 | 0,094 |
| 40. | 40 лет Октября, 81 (МУЖЭП 4) | ТК-13А | 0,230 | 0,094 |
| 41. | 40 лет Октября, 83 (МУЖЭП 4) | ТК-13А | 0,230 | 0,094 |
| 42. | 40 лет Октября, 85 (МУЖЭП 4) | ТК-13А | 0,230 | 0,094 |
| 43. | ИП Дегтярёв | ТК-0 | 0,109 |  |
| 44. | 40 лет Октября, 72, 78 (ЛАТТ ГБПОУ ПУ №40) | ТК-12 | 0,670 |  |
| 45. | 40 лет Октября, 87 (Спортшкола Тхэквондо) | ТК-10 | 0,022 |  |
| 46. | 40 лет Победы, 1 (ДОСААФ) | ТК-9 | 0,041 |  |
| 47. | 40 лет Победы, 5 (МУЖЭП 3) | ТК-9 | 0,230 | 0,162 |
| 48. | 40 лет Победы, 9 | ТК-9 | 0,230 |  |
| 49. | 40 лет Победы, 24 (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,149 |  |
| 50. | 40 лет Победы, 24а | ТК-9 | 0,204 |  |

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | 1-й пер. 40 лет Победы, 4 | ТК-8 | 0,099 | 0,010 |
| 52. | 1-й пер. 40 лет Победы, 5 | ТК-8 | 0,080 | 0,010 |
| 53. | Тулебердиева, 1 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,128 | 0,013 |
| 54. | Тулебердиева, 2 (ТСЖ 21 век) | ТК-8 | 0,143 | 0,046 |
| 55. | Тулебердиева, 3 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,140 | 0,065 |
| 56. | Тулебердиева, 4 (ТСЖ Восток 4) | ТК-8 | 0,184 | 0,76 |
| 57. | Тулебердиева, 5 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,246 | 0,094 |
| 58. | Тулебердиева, 6 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,219 | 0,084 |
| 59. | Тулебердиева, 6 (Сбербанк) | ТК-8 | 0,011 |  |
| 60. | Тулебердиева, 7 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,242 | 0,094 |
| 61. | 40 лет Победы, 2 (ТСЖ Сахалинец) | ТК-8 | 0,336 | 0,135 |
| 62. | 40 лет Победы, 4 (ТСЖ «Ухтинец») | ТК-8 | 0,339 | 0,135 |
| 63. | 40 лет Победы, 4а (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,084 | 0,039 |
| 64. | 40 лет Победы, 6 (МУЖЭП 3) | ТК-8 | 0,250 | 0,076 |
| 65. | 40 лет Победы, 3 (ДЮСШ Восточная МКУ ДО) | ТК-9 | 0,860 | 0,090 |
| 66. | 40 лет Победы, 1 (МКОУ СОШ №1) | ТК-10 | 1,738 |  |
| 67. | Тулебердиева, 8 | ТК-9 | 0,263 |  |
| 68. | Тулебердиева, 9 | ТК-8 | 0,143 | 0,010 |
| 69. | Тулебердиева, 10 | ТК-10 | 0,409 | 0,126 |
| 70. | Тулебердиева, 11 | ТК-8 | 0,149 | 0,010 |
| 71. | Тулебердиева, 12 (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,173 | 0,042 |
| 72. | Тулебердиева, 19 (Тихий Дон) | ТК-10 | 0,246 |  |
| 73. | Тулебердиева, 20 (Тихий Дон) | ТК-10 | 0,149 |  |
| 74. | Тулебердиева, 22а (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,149 |  |
| 75. | 40 лет Октября, 87а (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,155 |  |
| 76. | 40 лет Октября, 95 (МУЖЭП 2) | ТК-10 | 0,296 |  |
| 77. | Домостроителей, 6 (МУЖЭП 4) | ТК-10 | 0,153 |  |
| 78. | Домостроителей, 12 (МУЖЭП 1) | ТК-10 | 0,183 |  |
| 79. | Энтузиастов, 3 | ТК-10 | 0,144 |  |
| 80. | Энтузиастов, 5 (МУЖЭП 4) | ТК-10 | 0,137 |  |
| 81. | Энтузиастов, 9 (МКУДО ЦРТ «Радуга») | ТК-10 | 0,117 |  |
| 82. | Краснознамённая, 229 (МУЖЭП 3) | ТК-10 | 0,106 |  |
| 83. | Филиал АО БЭТ (завод СЖБ) | котельная | 2,5 |  |
| 84. | Норд Мастерс | котельная | 1,5 |  |
| 85. | АО «9 Пятилетка» | котельная | 0,602 |  |
| 86. | АО «Газосиликат» | котельная | 0,566 |  |
| 87. | Ульяны Громовой, 37 (Лискинская ЦРБ БУЗ) | ТК-10 | 0,129 |  |
| 88. | Ульяны Громовой, 37/2 (ИП Мартынов) | ТК-10 | 0,098 |  |
| 89. | Солнечная, 21 (МУП Водоканал) | ТК-10 | 0,106 |  |
| 90. | Тулебердиева, 13 (д/с №4) | ТК-8 | 0,169 | 0,073 |
| 91. | ПМС-138 | ТК-2 | 0,105 |  |
| 92. | Воронежская, (ИП Ковалёва Е.Н.) | ТК-8 | 0,051 |  |
| 93. | Воронежская, (ИП Чекусов С.В.) | ТК-8 | 0,018 |  |
| 94. | ООО АГРОТОРГ | ТК-2Г | 0,081 |  |
| 95. | МКОУ ООШ №2 | ТК-32 | 0,328 |  |
| 96. | Россельхозцентр ФГБУ | ТК-2г | 0,099 |  |
| 97. | ИП Чиркова В.Ю. | ТК-43 | 0,007 |  |
| 98. | ИП Пугачёв Н.В. | ТК-14 | 0,007 |  |
| 99. | ИП Чирков А.В. | ТК-2г | 0,042 |  |
| 100. | ЦОКР ФКУ (Казначейство) | ТК-18 | 0,031 |  |

6

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101. | В. Буракова, 20 (ИП Фролов) | ТК-18 | 0,027 |  |
| 102. | ИП Колесникова Е.Н. | ТК-16 | 0,015 |  |
| 103. | 40 лет Победы, 3а (ИП Зернюков) | ТК-9 | 0,021 |  |
| 104. | (ИП Косинов Сварка) | ТК-8 | 0,017 |  |
| 105. | 19 Партсъезда, 7 | ТК-18 | 0,227 |  |
| 106. | 19 Партсъезда, 7а | ТК-18 | 0,227 |  |
| 107. | 19 Партсъезда, 7в | ТК-18 | 0,178 |  |
| 108. | 19 Партсъезда, 11 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,190 |  |
| 109. | 40 лет Октября, 6 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,082 |  |
| 110. | 40 лет Октября, 8 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,066 |  |
| 111. | 40 лет Октября, 10 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,117 |  |
| 112. | 40 лет Октября, 22а (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,233 |  |
| 113. | 40 лет Октября, 30а | ТК-18 | 0,178 |  |
| 114. | 40 лет Октября, 32а (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,174 |  |
| 115. | 40 лет Октября, 32б (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,134 |  |
| 116. | 40 лет Октября, 34 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,094 |  |
| 117. | 40 лет Октября, 34а (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,114 |  |
| 118. | 40 лет Октября, 36 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,099 |  |
| 119. | 40 лет Октября, 38 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,099 |  |
| 120. | 40 лет Октября, 42 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,145 |  |
| 121. | А. Науменко, 2 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,183 |  |
| 122. | А. Науменко, 4 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,183 |  |
| 123. | А. Науменко, 6 (МУЖЭП 1) | ТК-18 | 0,069 |  |
| 124. | 40 лет Октября, 2а | ТК-33 | 0,095 |  |
| 125. | 40 лет Октября, 6а (4 МУЖЭП) | ТК-18 | 0,124 |  |
| 126. | 40 лет Октября,30б-прямые | ТК-18 |  |  |
| 127. | 19 Партсъезда, 1а (4 МУЖЭП) | ТК-18 | 0,127 |  |
| 128. | 19 Партсъезда, 3 (1 МУЖЭП) | ТК-18 | 0,226 |  |
| 129. | 19 Партсъезда, 9 (4 МУЖЭП) | ТК-18 | 0,190 |  |
| 130. | 19 Партсъезда, 2а | ТК-18 | 0,082 |  |

7

  - Котельная «Радон»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «Радон» приведены в Таблице 1.3.

Таблица 1.3

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «Радон»

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с/п Радон | Котельная | 0,25 | 0,164 |
| 2. | ул. Титова, 25 | ТК3 | 0,158 |  |
| 3. | МКОУ «СОШ №4» | Котельная | 0,292 |  |
| 4. | ул. Коминтерна, 33 | Котельная | 0,104 |  |

8

  - ТЭЦ

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ приведены в Таблице 1.4.

Таблица 1.4

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной ТЭЦ

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД ул. Толстого, 6 МУЖЭП 1 | ТК10 | 0,053 | 0 |
| 2 | МКД ул. Толстого, 4 МУЖЭП 2 | ТК10 | 0,196 | 0 |
| 3 | ЛППТ им. А.К. ЛЫСЕНКО ГБПОУ ВО (№ 6) | ТК9 | 0,562 | 0 |
| 4 | МКД ул. Лысенко, 1 МУЖЭП 2 | ТК8А | 0,075 | 0 |
| 5 | ИП Исаенко "Теремок" ул. Лысенко, 21а | ТК5 | 0,004 | 0 |
| 6 | МКД ул. Тр. Резервы, 3 МУЖЭП 1 | ТК8а | 0,05 | 0 |
| 7 | МКД ул. Тр. Резервы, 1 МУЖЭП 1 | ТК8а | 0,07 | 0 |
| 8 | МКД ул. Лысенко, 1 МУЖЭП 2 | ТК8а | 0,08 | 0 |
| 9 | МКД ул. Тр. Резервы, 2а МУЖЭП 2 | ТК8а | 0,07 | 0 |
| 10 | МКД ул. Лысенко, 3 МУЖЭП 2 | ТК7 | 0,04 | 0 |
| 11 | МКД ул. Лысенко, 3а МУЖЭП 2 | ТК7 | 0,04 | 0 |
| 12 | МКД ул. Лысенко, 2а МУЖЭП 3 | ТК8 | 0,17 | 0 |
| 13 | МКД ул. Лысенко, 2б МУЖЭП 2 | ТК7 | 0,15 | 0 |
| 14 | МКД ул. Лысенко, 5 МУЖЭП 1 | ТК6 | 0,04 | 0 |
| 15 | ИП Андреев Магазин «Радуга» | ТК6 | 0,01 | 0 |
| 16 | МКД ул. Элеваторная, 1в МУЖЭП 3 | ТК6 | 0,11 | 0 |
| 17 | МКД ул. Элеваторная, 1б МУЖЭП 3 | ТК6 | 0,22 | 0 |
| 18 | МКД ул. Элеваторная, 1г МУЖЭП 3 | ТК6 | 0,04 | 0 |
| 19 | МКД ул. Лысенко, 10а | ТК6 | 0,21 | 0 |
| 20 | МКД ул. Спортивная, 9а МУЖЭП 2 | ТК5 | 0,04 | 0 |
| 21 | МКД ул. Спортивная, 6б | ТК5 | 0,11 | 0 |
| 22 | МКД ул. Спортивная, 6а | ТК5 | 0,12 | 0 |
| 23 | МКД ул. Лысенко, 13 МУЖЭП 3 | ТК5 | 0,16 | 0 |
| 24 | Центр Гигиены и Эпидимиалогии по ж/д ФБУЗ Лысенко,15а | ТК5 | 0,12 | 0 |
| 25 | УФК по Воронежской обл. (ОВО) ул. Лысенко, 17 | ТК5 | 0,11 | 0 |
| 26 | МКД ул. Лысенко, 13 МУЖЭП 3 | ТК5 | 0,16 | 0 |
| 27 | МКД ул. Лысенко, 31 МУЖЭП 1 | ТК4 | 0,05 | 0 |
| 28 | МКД ул. Лысенко, 33 МУЖЭП 1 | ТК4 | 0,08 | 0 |
| 29 | МКД ул. Лысенко, 35 МУЖЭП 2 | ТК3 | 0,09 | 0 |
| 30 | МКД ул. Лысенко, 41 | ТК2А | 0,11 | 0 |
| 31 | МКД ул. Лысенко, 39 | ТК3 | 0,05 | 0 |
| 32 | ГУ Отделение Пенсионнго фонда РФ по Вор. обл. | ТК4 | 0,11 | 0 |
| 33 | ВОДРЭМ-56 | ТК4 | 0,08 | 0 |
| 34 | ДХШ г. Лиски МКУДО ул. Чапаева | ТК77 | 0,04 | 0 |
| 35 | ИП Данилов В.И. | ТК77 | 0,25 | 0 |
| 36 | МКД ул. Индустриальная, 5 МУЖЭП 1 | У3 | 0,04 | 0 |
| 37 | МРСК ЦЕНТРА ПАО-Филиал «Воронежэнерго» | У3 | 0,37 | 0 |
| 38 | Общежитие Индустриальная, 2а | У1 | 0,08 | 0 |
| 39 | Магазин "Экстра" | У1 | 0,01 | 0 |
| 40 | МКД ул. пр. Ленина, 6 МУЖЭП 4 | ТК81а | 0,28 | 0 |
| 41 | МКД ул. пр. Ленина, 16 МУЖЭП 1 | ТК81а | 0,04 | 0 |
| 42 | МКД ул. пр. Ленина, 24 МУЖЭП 1 | ТК83 | 0,04 | 0 |
| 43 | ОАО "Меркурий" ул. пр. Ленина, 28 | ТК83 | 0,02 | 0 |
| 44 | ФГУП ПОЧТА России ул. пр. Ленина, 30 | ТК84 | 0,1 | 0 |
| 45 | МКД ул. Б. Красноармейская, 10 МУЖЭП 1 | ТК84 | 0,04 | 0 |
| 46 | МКД ул. пр. Ленина, 27 МУЖЭП 3 | ТК85 | 0,13 | 0 |
| 47 | МКД ул. пр. Ленина, 29 МУЖЭП 3 | ТК85 | 0,13 |  |
| 48 | МКД ул. Ф. Энгельса, 32 МУЖЭП 2 | ТК85 | 0,13 | 0 |
| 49 | МКД ул. Ф. Энгельса, 28 МУЖЭП 2 | ТК85 | 0,14 | 0 |
| 50 | МКД ул. Ф. Энгельса, 30 МУЖЭП 2 | ТК85 | 0,13 | 0 |
| 51 | МКД ул. Мира, 2 | ТК87 | 0,17 | 0 |
| 52 | МКД ул. пр. Ленина, 31 | ТК86 | 0,1 | 0 |
| 53 | МКД ул. Мира, 1 МУЖЭП 3 | ТК87а | 0,06 | 0 |
| 54 | МКД ул. Мира, 1а МУЖЭП 1 | ТК87а | 0,1 | 0 |
| 55 | МКД ул. Мира, 3 МУЖЭП 2 | ТК87а | 0,07 | 0 |
| 56 | МКД ул. Мира, 7 МУЖЭП 3 | ТК87а | 0,06 | 0 |

| 57 | МКД ул. Ломоносова, 46 МУЖЭП 3 | ТК87а | 0,07 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | МКД ул. Ломоносова, 48 МУЖЭП 2 | ТК87а | 0,05 | 0 |
| 59 | МКД ул. Тельмана, 52 МУЖЭП 1 | ТК87а | 0,05 | 0 |
| 60 | МКД ул. Тельмана, 54 МУЖЭП 1 | ТК87а | 0,04 | 0 |
| 61 | МКД ул. пл. Свободы, 6 МУЖЭП 1 | ТК87а | 0,04 | 0 |
| 62 | НУЗ "Отделенческая больница на ст. Лиски ОАО «РЖД» | ТК88 | 0,07 | 0 |
| 63 | МКД ул. пр. Ленина, 37 МУЖЭП 2 | ТК89 | 0,37 | 0 |
| 64 | УФССП Приставы ул. Свободы, 1 | ТК90 | 0,05 | 0 |
| 65 | пр. Ленина, 47 пристроенное помещение (бывшый Воронежоблремстройпроект) | ТК90 | 0,1 | 0 |
| 66 | МКД ул. пр. Ленина, 44 МУЖЭП 1 | ТК90 | 0,03 | 0 |
| 67 | МКД ул. пр. Ленина, 42 МУЖЭП 1 | ТК90 | 0,05 | 0 |
| 68 | МКД ул. пр. Ленина, 48 МУЖЭП 2 | ТК89 | 0,04 | 0 |
| 69 | МКД ул. пр. Ленина, 52 МУЖЭП 2 | ТК89 | 0,05 | 0 |
| 70 | МКД ул. пр. Ленина, 50 МУЖЭП 2 | ТК89 | 0,04 | 0 |
| 71 | ЦГСЭН в Воронеж. обл. ФБУЗ ул. пр. Ленина, 40 | ТК89 | 0,07 | 0 |
| 72 | МКД ул. Свердлова, 47 МУЖЭП 1 | ТК88 | 0,06 | 0 |
| 73 | МКД ул. Свердлова, 45 МУЖЭП 1 | ТК88 | 0,07 | 0 |
| 74 | МКД ул. Свердлова, 39 МУЖЭП 1 | ТК88 | 0,05 | 0 |
| 75 | МКД ул. Мира, 9а МУЖЭП 2 | ТК88 | 0,02 | 0 |
| 76 | Сбербанк (Филатов) ул. пр. Ленина, 36а | ТК88 | 0,1 | 0 |
| 77 | МКД ул. Свердлова, 37 МУЖЭП 1 | ТК86 | 0,11 | 0 |
| 78 | МКД ул. Мира, 11 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,06 | 0 |
| 79 | МКД ул. Мира, 15 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,05 | 0 |
| 80 | МКД ул. пр. Ленина, 34 МУЖЭП 3 | ТК86 | 0,13 | 0 |
| 81 | МКД ул. Мира, 6 МУЖЭП 3 | ТК86 | 0,19 | 0 |
| 82 | МКД ул. Мира, 8 | ТК86 | 0,11 | 0 |
| 83 | МКД ул. Свердлова, 44 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,05 | 0 |
| 84 | МКД ул. Свердлова, 42 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,05 | 0 |
| 85 | МКД ул. Свердлова, 40 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,06 | 0 |
| 86 | МКД ул. Свердлова, 38 МУЖЭП 2 | ТК86 | 0,06 | 0 |
| 87 | СТО МКУ (Администрация) | ТК86 | 0,44 | 0 |
| 88 | Дворец культуры МКУ | ТК84 | 0,41 | 0 |
| 89 | СДЮСШ им. Растороцкого В.С. МКУ ДО | ТК84 | 0,1 | 0 |
| 90 | МКД ул. Титова, 5 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,2 | 0 |
| 91 | МКД ул. Титова, 9 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,24 | 0 |
| 92 | ЦРР-д/с №1 МКДОУ | ТК17 | 0,21 | 0 |
| 93 | МКД ул. Тр. Резервы, 69 МУЖЭП 1 | ТК17 | 0,19 | 0 |
| 94 | МКД ул. Тр. Резервы, 71 | ТК17 | 0,17 | 0 |
| 95 | МКД ул. Тр. Резервы, 73 МУЖЭП 1 | ТК18 | 0,16 | 0 |
| 96 | МКД ул. Тр. Резервы, 75 МУЖЭП 1 | ТК18 | 0,16 | 0 |
| 97 | МКД ул. Тр. Резервы, 77 МУЖЭП 1 | ТК18 | 0,11 | 0 |
| 98 | МКД ул. Титова, 7 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,17 | 0 |
| 99 | МКД ул. Титова, 11 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,24 | 0 |
| 100 | ул. Титова, 11а "Лошадиная голова" | ТК18 | 0,01 | 0 |
| 101 | МКД ул. Титова, 13 МУЖЭП 3 | ТК18 | 0,34 | 0 |
| 102 | МКД ул. Титова, 15 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,36 | 0 |
| 103 | МКД ул. Парковая, 1 МУЖЭП 2 | ТК19а | 0,1 | 0 |
| 104 | МКД ул. Парковая, 3 МУЖЭП 2 | ТК19а | 0,11 | 0 |
| 105 | Городской парк культуры МАУ | ТК19а | 0,02 | 0 |
| 106 | СОШ № 12 МБОУ | ТК20 | 0,45 | 0 |
| 107 | МКД ул. Тр. Резервы, 62а МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,04 | 0 |
| 108 | МКД ул. Титова, 3 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,2 | 0 |
| 109 | МКД ул. Титова, 4 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,19 | 0 |
| 110 | МКД ул. Титова, 4а МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,2 | 0 |
| 111 | МКД ул. Пушкина, 89 | ТК17 | 0,24 | 0 |
| 112 | МКД ул. Пушкина, 91 | ТК17 | 0,24 | 0 |
| 113 | МКД ул. Титова, 6 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,12 | 0 |
| 114 | МКД ул. Титова, 8 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 115 | МКД ул. Титова, 8а МУЖЭП 1 | ТК20 | 0,22 | 0 |
| 116 | МКД ул. Титова, 10 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 117 | МКД ул. Титова, 10а МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,24 | 0 |
| 118 | МКД ул. Титова, 12 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,11 | 0 |
| 119 | МКД ул. Титова, 14 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,28 | 0 |

9

10

| 120 | МКД ул. Титова, 16 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,38 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | МКД ул. Тр. Резервы, 79 МУЖЭП 3 | ТК19б | 0,16 | 0 |
| 122 | МКД ул. Тр. Резервы, 81 МУЖЭП 2 | ТК19б | 0,2 | 0 |
| 123 | МКД ул. Титова, 2 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,19 | 0 |
| 124 | МКД ул. Титова, 1 МУЖЭП 2 | ТК18 | 0,2 | 0 |
| 125 | МКД ул. Тр. Резервы, 83 МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,19 | 0 |
| 126 | МКД ул. Тр. Резервы, 83а МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 127 | МКД ул. Тр. Резервы, 85 МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 128 | МКД ул. Тр. Резервы, 87 МУЖЭП 2 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 129 | МКД ул. Свердлова, 66 МУЖЭП 1 | ТК20 | 0,27 | 0 |
| 130 | МБДОУ д/с №11 ул. Свердлова, 66 | ТК20 | 0,07 | 0 |
| 131 | МКД ул. Свердлова, 57 ТСЖ Железнодорожник | ТК20 | 0,33 | 0 |
| 132 | МКД ул. Свердлова, 55 ТСЖ "Ракета" | ТК20 | 0,24 | 0 |
| 133 | МКД ул. Свердлова, 53 ТСЖ "Спутник" | ТК20 | 0,22 | 0 |
| 134 | МКД ул. Тр. Резервы, 91 МУЖЭП 2 | ТК21а | 0,29 | 0 |
| 135 | МКД ул. Тр. Резервы, 89 МУЖЭП 3 | ТК21 | 0,27 | 0 |
| 136 | МКД ул. Тр. Резервы, 97 | ТК22 | 0,02 | 0 |
| 137 | МКД ул. Тр. Резервы, 99 МУЖЭП 3 | ТК22 | 0,27 | 0 |
| 138 | МКД ул. Тр. Резервы, 95 | ТК22 | 0,31 | 0 |
| 139 | МКД ул. Тр. Резервы, 93 | ТК22 | 0,5 | 0 |
| 140 | МКД ул. Титова, 12а | ТК22 | 0,35 | 0 |
| 141 | Христо-Рождественский Храм | ТК22 | 0,06 | 0 |
| 142 | МКД ул. Свердлова, 73 МУЖЭП 2 | ТК22 | 0,08 | 0 |
| 143 | МКД ул. Свердлова, 71 | ТК22 | 0,21 | 0 |
| 144 | МКД ул. Свердлова, 69 МУЖЭП 2 | ТК22 | 0,28 | 0 |
| 145 | МКД ул. Свердлова, 63 МУЖЭП 3 | ТК22 | 0,19 | 0 |
| 146 | МКД ул. Свердлова, 67 | ТК22 | 0,24 | 0 |
| 147 | МКД ул. Свердлова, 65 МУЖЭП 2 | ТК22 | 0,61 | 0 |
| 148 | МКД ул. пр. Ленина, 47 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,45 | 0 |
| 149 | ГУ ФСС отд. Лиски (соцстрах) ул. пр. Ленина, 45а | ТК19 | 0,01 | 0 |
| 150 | МКД ул. пр. Ленина, 45 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,31 | 0 |
| 151 | Детский сад № 103 ОАО «РЖД» | ТК22 | 0,18 | 0 |
| 152 | МКД ул. пр. Ленина, 43 МУЖЭП 3 | ТК19 | 0,35 | 0 |
| 153 | МКД ул. пр. Ленина, 60 | ТК19 | 0,53 | 0 |
| 154 | МКД ул. Свердлова, 61 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,28 | 0 |
| 155 | МКД ул. Коммунистическая, 5 МУЖЭП 1 | ТК139 | 0,37 | 0 |
| 156 | МКД ул. Коммунистическая, 3 МУЖЭП 1 | ТК139 | 0,29 | 0 |
| 157 | МКД ул. Ленина, 2 МУЖЭП 1 | ТК139 | 0,25 | 0 |
| 158 | МКД ул. Коммунистическая, 13МУЖЭП 2 | ТК139 | 0,19 | 0 |
| 159 | Гузь А.В. ул. Коммунистическая, 13а | ТК139 | 0,03 | 0 |
| 160 | МКД ул. Свердлова, 59 МУЖЭП 2 | ТК19 | 0,25 | 0 |
| 161 | МКД ул. Свердлова, 68 МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 162 | МКД ул. Тр. Резервы, 85а МУЖЭП 3 | ТК20 | 0,25 | 0 |
| 163 | ООО УК «Корона» ул. Коммунистическая, 21 | ТК136 | 0,26 | 0 |
| 164 | МКД ул. Коммунистическая, 29 МУЖЭП 2 | ТК134 | 0,36 | 0 |
| 165 | МКД ул. пр. Ленина, 1 | ТК134а | 0,41 | 0 |
| 166 | ЦУМ ул. Коммунистическая, 23 | ТК135 | 0,11 | 0 |
| 167 | МКД ул. Красных Зорь, 1Б МУЖЭП 1 | ТК136Б | 0,28 | 0 |
| 168 | МКД ул. М. Красноарм., 15 МУЖЭП 3 | ТК137 | 0,09 | 0 |
| 169 | МКД ул. М. Красноарм., 15а МУЖЭП 3 | ТК137 | 0,25 | 0 |
| 170 | МКД ул. М. Красноарм., 17 МУЖЭП 3 | ТК137 | 0,08 | 0 |
| 171 | МКД ул. М. Красноарм., 19 МУЖЭП 3 | ТК137 | 0,26 | 0 |
| 172 | МКД ул. Коммунистическая, 15 МУЖЭП 2 | ТК137 | 0,35 | 0 |
| 173 | МКД ул. Коммунистическая, 27 МУЖЭП 1 | ТК134Б | 0,49 | 0 |
| 174 | МКД ул. Коммунистическая, 25 МУЖЭП 3 | ТК135 | 0,34 | 0 |
| 175 | МКД ул. пр. Ленина, 2а МУЖЭП 1 | ТК79а | 0,03 | 0 |
| 176 | МКД ул. Индустриальная, 7 МУЖЭП 2 | ТК174 | 0,11 | 0 |
| 177 | МКД ул. Индустриальная, 21 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,11 | 0 |
| 178 | МКД ул. Индустриальная, 23 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,14 | 0 |
| 179 | МКД ул. Индустриальная, 25 МУЖЭП 2 | ТК174 | 0,23 | 0 |
| 180 | МКД ул. Индустриальная, 27 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,12 | 0 |
| 181 | МКД ул. Индустриальная, 29 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,15 | 0 |
| 182 | МКД ул. Индустриальная, 13 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,29 | 0 |
| 183 | МКД ул. Индустриальная, 31 МУЖЭП 2 | ТК174 | 0,11 | 0 |
| 184 | МКД ул. Индустриальная, 33 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,1 | 0 |

| 185 | МКД ул. Индустриальная, 17 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,07 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | МКД ул. Индустриальная, 19 МУЖЭП 4 | ТК174 | 0,11 | 0 |
| 187 | МКД ул. Сеченова, 3 | ТК175 | 0,1 | 0 |
| 188 | МКД ул. Сеченова, 7 МУЖЭП 1 | ТК176 | 0,08 | 0 |
| 189 | МКД ул. Сеченова, 9 | ТК177А | 0,09 | 0 |
| 190 | МКД ул. Сеченова, 41 | ТК180 | 0,14 | 0 |
| 191 | МКД ул. Сеченова, 2 МУЖЭП 1 | ТК177 | 0,08 | 0 |
| 192 | МКД ул. Сеченова, 4 МУЖЭП 2 | ТК177 | 0,04 | 0 |
| 193 | МКД ул. Сеченова, 6 МУЖЭП 2 | ТК179 | 0,13 | 0 |
| 194 | МКД ул. Сеченова, 8 МУЖЭП 1 | ТК177 | 0,09 | 0 |
| 195 | МКД ул. Сеченова, 10 МУЖЭП 1 | ТК177 | 0,08 | 0 |
| 196 | МКД ул. Сеченова, 12 | ТК177 | 0,11 | 0 |
| 197 | МКД ул. Сеченова, 14 МУЖЭП 3 | ТК177 | 0,04 | 0 |
| 198 | МКД ул. Сеченова, 16 МУЖЭП 1 | ТК177 | 0,09 | 0 |
| 199 | МКД ул. Жукова, 6 МУЖЭП 3 | ТК181 | 0,28 | 0 |
| 200 | МКД ул. Сеченова, 45 МУЖЭП 3 | ТК181 | 0,25 | 0 |
| 201 | МКД ул. Жукова, 11 МУЖЭП 3 | ТК181 | 0,23 | 0 |
| 202 | МКД ул. Жукова, 5 МУЖЭП 4 | У64 | 0,28 | 0 |
| 203 | МКД ул. Жукова, 7 МУЖЭП 2 | ТК181 | 0,29 | 0 |
| 204 | МКД ул. Комарова, 9 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,05 | 0 |
| 205 | МКД ул. Строителей, 6 МУЖЭП 2 | ТК60 | 0,13 | 0 |
| 206 | МКД ул. Чехова, 17 МУЖЭП 1 | ТК60 | 0,1 | 0 |
| 207 | МКД ул. Чехова, 15 МУЖЭП 2 | ТК60 | 0,03 | 0 |
| 208 | МКД ул. пер. Чехова, 12 МУЖЭП 2 | ТК60 | 0,07 | 0 |
| 209 | МКД ул. пер. Чехова, 10 МУЖЭП 1 | ТК60 | 0,09 | 0 |
| 210 | МКД ул. Чехова, 19а МУЖЭП 2 | ТК60 | 0,13 | 0 |
| 211 | МКД ул. Комарова, 8 МУЖЭП 1 | ТК174 | 0,05 | 0 |
| 212 | МКД ул. Юбилейная, 1 | ТК174 | 0,09 | 0 |
| 213 | МКД ул. Юбипейная, 2 | ТК174 | 0,05 | 0 |
| 214 | ООШ № 9 МКОУ ул. Советская, 29 | ТК138 | 0,33 | 0 |
| 215 | МКОУ СОШ №10 | ТК57 | 0,64 | 0,29 |
| 216 | СОШ №17 МКОУ | ТК113 | 0,32 | 0 |
| 217 | ЛАТТ ГБПОУ ВО (№ 20) | ТК80 | 0,28 | 0 |
| 218 | Лискинская типография | ТК58 | 0,05 | 0 |
| 219 | АО ЖТК |  | 0,02 | 0 |
| 220 | Автовокзал | ТК138 | 0,04 |  |
| 221 | Балтика ул. Коммунистическая, 24 | ТК80 | 0,03 | 0 |
| 222 | Центральный рынок | ТК138 | 0,14 | 0 |
| 223 | ЖКУ Минобороны России ФГБУ | ТК60А | 0,1 | 0 |
| 224 | Лискинская Горэлектросеть МУП | ТК60А | 0,19 | 0 |
| 225 | Велес Траст ООО |  | 0,06 | 0 |
| 226 | ТНС Энерго Воронеж ПАО | ТК174 | 0,05 | 0 |
| 227 | ОФПС по Воронежской обл. ФГКУ пожарка | ТК171 | 0,23 | 0 |
| 228 | Прокуратура Воронежской области | ТК60А | 0,05 | 0 |
| 229 | СУ СК России по Воронежской области | ТК60А | 0,01 | 0 |
| 230 | Управление Роспотребнадзора по Ворон.обл. | ТК89 | 0,01 | 0 |
| 231 | АУ МФЦ | ТК58 | 0,06 | 0 |
| 232 | ИП Жидков Р.Н. | ТК178 | 0,01 | 0 |
| 233 | Воронежфармация КП ВО | ТК135 | 0,02 | 0 |
| 234 | Шелухин А.Ф. | ТК80 | 0,01 | 0 |
| 235 | Каплин В. И. |  | 0,01 | 0 |
| 236 | ШЧ | ТК138а | 1,14 | 0 |
| 237 | НГЧ | ТК80 | 1,33 | 0 |
| 238 | ПЧ | ТК80 | 0,44 | 0 |
| 239 | ВЧД-6 |  | 0,92 | 0 |
| 240 | ЭЧ РЖД ОАО стр.подр.Трансэнерго | ТК80 | 0,29 | 0 |
| 241 | РДЖВ | ТК140 | 0,74 | 0 |
| 242 | РЦС | ТК140 | 0,05 | 0 |
| 243 | ЛТУ ЮВ ДТВ | ТК80 | 0,02 | 0 |
| 244 | ФГП ВО ЖДТ России | ТК80 | 0,03 | 0 |
| 245 | Филатов пр-т Ленина | ТК88 | 0,03 | 0 |
|  | Итого: |  | 41,45 | 0,84 |

11

1.5   Котельная АО«МЭЗ Лискинский»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «МЭЗ» приведены в Таблице 1.5.

Таблица 1.5

Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «МЭЗ»

| № п/п | Адрес (наименование) потребителя | Точка подключения | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 пер. 40 лет Победы, 1 | - | 0,024 | 0,002 |
| 2. | 3 пер. 40 лет Победы, 2 | - | 0,024 | 0,003 |
| 3. | 3 пер. 40 лет Победы, 3 | - | 0,025 | 0,002 |
| 4. | 3 пер. 40 лет Победы, 4 | - | 0,025 | 0,005 |
| 5. | ул. 40 лет Октября, 91 | - | 0,098 | 0,034 |
| 6. | ул. 40 лет Октября, 97 | - | 0,040 | 0,013 |
| 7. | ул. 40 лет Октября, 99 | - | 0,098 | 0,010 |
| 8. | ул. Домостроителей, 15 | - | 0,056 | 0,036 |
| 9. | ул. 40 лет Октября, 93 | - | 0,039 | 0,02 |
| 10. | ул. 40 лет Победы, 7 | - | 0,036 | 0,007 |
| 11. | ул. Домостроителей, 13 | - | 0,067 | 0,012 |
| 12. | ул. 40 лет Октября, 89 | - | 0,037 | 0,027 |
| 13. | ул. Тулебердиева, 16 | - | 0,037 | - |
| 14. | ул. Тулебердиева, 14 | - | 0,038 | - |
| 15. | ул. Тулебердиева, 21 | - | 0,036 | - |
| 16. | 2 пер. 40 лет Победы, 4 | - | 0,034 | 0,007 |
| 17. | ул. 40 лет Октября, 87 б | - | 0,044 | - |
| 18. | 1 пер. 40 лет Победы, 1 | - | 0,029 | 0,004 |
| 19. | 2 пер. 40 лет Победы, 1 | - | 0,025 | 0,004 |
| 20. | 2 пер. 40 лет Победы, 2 | - | 0,025 | 0,005 |
| 21. | ул. Домостроителей, 4 | - | 0,033 | 0,005 |
| 22. | 1 пер. 40 лет Победы, 2 | - | 0,007 | 0,001 |
| 23. | 2 пер. 40 лет Победы, 3 | - | 0,007 | 0,001 |
| 24. | 2 пер. 40 лет Победы, 5 | - | 0,004 | 0,0004 |
| 25. | 2 пер. 40 лет Победы, 6 | - | 0,005 | 0,0004 |
| 26. | 2 пер. 40 лет Победы, 10 | - | 0,006 | 0,0004 |
| 27. | ул. Воронежская, 3 | - | 0,004 | 0,0002 |
| 28. | ул. Воронежская, 7 | - | 0,007 | 0,0004 |
| 29. | МДОУ-6 | - | 0,048 | 0,007 |
| 30. | Центртелеком | - | 0,012 | - |
| 31. | м-н «Рябинка» | - | 0,044 | - |

12

- Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Перечень жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии приведен в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Перечень квартир в МКД, имеющих индивидуальное отопление

| № п/п | Адрес | Количество квартир с индивидуальным отоплением | Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением | Количество квартир с централизованным отоплением | Общая площадь квартир с централизованным отоплением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. 19 Партсъезд, д.7б | 18 | 1278,3 | 0 | 0 |
| 2. | ул. 40 лет Октября, д. 21 | 1 | 61,9 | 67 | 3199,7 |
| 3. | ул. Науменко, д. 11А | 14 | 554,6 | 0 | 0 |
| 4. | ул. Индустриальная, д. 21 | 3 | 231,9 | 24 | 1220,7 |
| 5. | ул. Индустриальная, д. 27 | 4 | 187,9 | 23 | 1108,3 |
| 6. | ул. Индустриальная, д. 33 | 3 | 225,9 | 24 | 1128,2 |
| 7. | ул. Лысенко, д. 39 | 7 | 573,9 | 5 | 501,9 |
| 8. | ул. М. Жукова, д. 5 | 2 | 118,4 | 54 | 2622,1 |
| 9. | ул. М. Жукова, д. 7 | 1 | 59,2 | 79 | 3742,8 |
| 10. | Маяковского, д. 58 | 27 | 1315,7 | 0 | 0 |
| 11. | пр. Ленина, д. 6 | 1 | 52,6 | 55 | 2645,7 |
| 12. | пр. Ленина, д. 66 | 30 | 2116,5 | 0 | 0 |
| 13. | ул. Свердлова, д. 67 | 2 | 153,5 | 62 | 2987,2 |
| 14. | ул. Сеченова, д. 3 | 1 | 58 | 26 | 1223,4 |
| 15. | ул. Сеченова, д. 12 | 4 | 262,9 | 23 | 1034 |
| 16. | ул. Титова, д. 28 | 78 | 3857,2 | 0 | 0 |
| 17. | ул. Тр. Резервы, д. 101 | 25 | 1688,8 | 0 | 0 |
| 18. | ул. Тр. Резервы, д. 103 | 24 | 965 | 0 | 0 |
| 19. | ул. Тулебердиева, д. 16 | 1 | 65,1 | 17 | 809,9 |
| 20. | ул. Тулебердиева, д. 21 | 4 | 234,4 | 14 | 726,7 |
| 21. | 19 Партсъезд, д. 3 | 1 | 45,2 | 63 | 3024,9 |
| 22. | 19 Партсъезд, д. 7 | 4 | 263,4 | 23 | 1282 |
| 23. | 19 Партсъезд, д. 7А | 3 | 192,9 | 22 | 1354,7 |
| 24. | 40 лет Октября, д. 5 | 8 | 273,4 | 0 | 0 |
| 25. | 40 лет Октября, д. 7 | 9 | 434,8 | 0 | 0 |
| 26. | 40 лет Октября, д. 22А | 1 | 44,1 | 63 | 2998 |
| 27. | 40 лет Октября, д. 34А | 2 | 135,9 | 14 | 644,3 |
| 28. | 40 лет Октября, д. 45А | 8 | 360,5 | 0 | 0 |
| 29. | А. Науменко, д. 2 | 3 | 168,7 | 24 | 1135,1 |
| 30. | А. Науменко, д. 4 | 11 | 521,1 | 7 | 337,1 |
| 31. | А. Науменко, д. 5 | 18 | 1341,3 | 0 | 0 |
| 32. | А. Науменко, д.8 | 2 | 114,5 | 28 | 1590,1 |
| 33. | пл. Революции, д. 43 | 1 | 192,87 | 0 | 0 |
| 34. | В. Буракова, д. 6 | 1 | 63,7 | 11 | 659 |
| 35. | В. Буракова, д. 8 | 1 | 60,2 | 7 | 336,7 |
| 36. | Домостроителей, д. 12 | 5 | 239,9 | 22 | 1062,5 |
| 37. | Домостроителей, д. 13 | 1 | 49,4 | 26 | 1232,5 |
| 38. | Индустриальная, д. 13 | 1 | 29,2 | 79 | 4221,2 |
| 39. | Индустриальная, д. 29 | 2 | 138,7 | 30 | 1752,7 |
| 40. | Коминтерна, 47а | 4 | 280,5 | 0 | 0 |
| 41. | Коммунистическая, д. 3 | 2 | 303,1 | 54 | 2584,3 |
| 42. | Коммунистическая, д. 5 | 5 | 727,3 | 66 | 3219,1 |

13

| № п/п | Адрес | Количество квартир с индивидуальным отоплением | Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением | Количество квартир с централизованным отоплением | Общая площадь квартир с централизованным отоплением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | Кр. Зорь, д. 1Б | 3 | 254,3 | 53 | 2554,6 |
| 44. | Монтажников, д. 3 | 3 | 152,7 | 15 | 736,5 |
| 45. | П/к Б. Красноармейская, д. 10 | 5 | 394,3 | 2 | 394,3 |
| 46. | пр. Ленина, д. 2А | 2 | 72,8 | 6 | 226,1 |
| 47. | пр. Ленина, д. 44 | 5 | 303,1 | 3 | 146,8 |
| 48. | пр. Ленина, д. 58 | 4 | 281,4 | 0 | 0 |
| 49. | пр. Ленина, д. 60 | 6 | 428,7 | 121 | 6419,7 |
| 50. | Свердлова, д. 39 | 3 | 104,4 | 13 | 417,8 |
| 51. | Сеченова, д. 2 | 1 | 43 | 17 | 809,8 |
| 52. | Сеченова, д. 8 | 1 | 43,9 | 17 | 809,9 |
| 53. | Сеченова, д. 10 | 2 | 110,7 | 16 | 747,2 |
| 54. | Тельмана, д. 54 | 1 | 168,1 | 7 | 338,9 |
| 55. | Тр. резервы, д. 69 | 1 | 30,4 | 63 | 2539,7 |
| 56. | Тулебердиева, д. 14 | 1 | 65,1 | 17 | 825,5 |
| 57. | Чапаева, д. 55 | 8 | 138,4 | 0 | 0 |
| 58. | Чапаева, д. 57 | 8 | 132,4 | 0 | 0 |
| 59. | Чехова, д. 17 | 1 | 49,7 | 26 | 1231,2 |
| 60. | 40 лет Октября д.95 | 1 | 50,1 | - | - |
| 61. | Индустриальная д.7 | 6 | 334,3 | - | - |
| 62. | Индустриальная д.25 | 7 | 403,1 | - | - |
| 63. | Индустриальная д.31 | 3 | 429,3 | - | - |
| 64. | Коммунистическая д.13 | 6 | 748 | - | - |
| 65. | Коммунистическая д.15 | 7 | 477,9 | - | - |
| 66. | Лысенко д. 1 | 1 | 57,2 | - | - |
| 67. | Лысенко д.2б | 1 | 73,7 | - | - |
| 68. | Мира д.11 | 4 | 237,4 | - | - |
| 69. | Мира д.13 | 1 | 107,0 | - | - |
| 70. | Мира д.15 | 2 | 259,0 | - | - |
| 71. | 1-я Парковая д.1 | 1 | 60,5 | - | - |
| 72. | 1-я Парковая д.3 | 2 | 111,7 | - | - |
| 73. | Пр. Ленина д.31 | 14 | 1245,3 | - | - |
| 74. | Пр. Ленина д.37 | 2 | 369,7 | - | - |
| 75. | Пр. Ленина д.50 | 7 | 45,4 | - | - |
| 76. | Пр. Ленина д.52 | 6 | 55,7 | - | - |
| 77. | Пр. Ленина д.64 | весь дом | 2111,3 | - | - |
| 78. | Советская д.2 | 10 | 945,3 | - | - |
| 79. | Свердлова д.59 | 2 | 99,4 | - | - |
| 80. | Свердлова д.61 | 1 | 164,2 | - | - |
| 81. | Свердлова д.65 | 12 | 845,3 | - | - |
| 82. | Свердлова д.69 | 1 | 54,1 | - | - |
| 83. | Свердлова д.73 | 34 | 2130,9 | - | - |
| 84. | Строителей д.6 | 3 | 428,3 | - | - |
| 85. | Титова д.4 | 1 | 44,2 | - | - |
| 86. | Титова д.11 | 1 | 121,3 | - | - |
| 87. | Титова д.15 | 2 | 409,7 | - | - |
| 88. | Тр. Резервы д.83а | 1 | 45 | - | - |
| 89. | Тр. Резервы д.91 | 4 | 270,2 | - | - |
| 90. | Тр. Резервы д.95 | 27 | 1720,7 | - | - |

14

| № п/п | Адрес | Количество квартир с индивидуальным отоплением | Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением | Количество квартир с централизованным отоплением | Общая площадь квартир с централизованным отоплением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | П/к Чехова д.12 | 4 | 429,1 | - | - |
| 92. | Чехова д.15 | 5 | 259,3 | - | - |
| 93. | Буракова д.20 | 1 | 41,5 | - | - |
| 94. | Домостроителей д.24 | 2 | 120,6 | - | - |
| 95. | Коммунистическая д.25 | 1 | 238,9 | - | - |
| 96. | Коммунистическая д.30а | весь дом | 593,6 | - | - |
| 97. | Коминтерна д.33 | 1 | 61,5 | - | - |
| 98. | Лысенко д.2а | 1 | 71,7 | - | - |
| 99. | М.Красноармейская д.2а | 1 | 67,4 | - | - |
| 100. | М.Красноармейская д.15а | 1 | 58,9 | - | - |
| 101. | Мира д.1 | 1 | 260,1 | - | - |
| 102. | Мира д.6 | 1 | 32,2 | - | - |
| 103. | Мира д.7 | 3 | 291,1 | - | - |
| 104. | М.Жукова д.6 | 1 | 60,0 | - | - |
| 105. | А.Науменко д.14 | 1 | 60,4 | - | - |
| 106. | Пр.Ленина д.1 | 1 | 58,3 | - | - |
| 107. | Пр.Ленина д.27 | 1 | 43,7 | - | - |
| 108. | Пр.ленина д.34 | 1 | 39,6 | - | - |
| 109. | Пр.Ленина д.43 | 2 | 121 | - | - |
| 110. | Пр.Ленина д.45 | 3 | 223,5 | - | - |
| 111. | Пр.Ленина д.47 | 7 | 416,4 | - | - |
| 112. | Сеченова д.45 | 1 | 52,4 | - | - |
| 113. | Титова д.13 | 1 | 537,0 | - | - |
| 114. | Титова д.16 | 32 | 1904,3 | - | - |
| 115. | Тр. Резервы д.85 | 2 | 136,1 | - | - |
| 116. | Тр. Резервы д.89 | 1 | 115,9 | - | - |
| 117. | Тр. Резервы д.99 | 8 | 704,9 | - | - |
| 118. | Элеваторная д.1в | 10 | 542,2 | - | - |
| 119. | Свердлова д. 69 |  | 62,5 |  |  |
| 120. | Сеченова д. 16 |  | 50,5 |  |  |
| 121. | Тр. Резервы д. 73 |  | 43,8 |  |  |
| 122. | Чехова д. 14 |  | 217,8 |  |  |
| 123. | Коммунистическая д. 27 |  | 63,4 |  |  |
| 124. | Лысенко д. 41 |  | 40,6 |  |  |
| 125. | Сеченова д. 41 |  | 317,0 |  |  |
| 126. | Титова д. 9 |  | 281,4 |  |  |
| 127. | М. Жукова д.11 |  | 58,1 |  |  |
| 128. | Красноармейская д.15 |  | 277,4 |  |  |
| 129. | Титова д. 2 |  | 42,1 |  |  |
| 130. | 40 лет Октября, д.32б |  | 33,1 |  |  |
| 131. | 40 лет Октября, д. 87а |  | 70,9 |  |  |
| 132. | 19 Партсъезд д. 11 |  | 158,4 |  |  |
| 133. | Монтажников д. 3 |  | 152,7 |  |  |
| 134. | Титова д. 25 |  | 217,3 |  |  |
| 135. | Домостроителей д. 6 |  | 49,2 |  |  |

16

- Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значений потребления тепловой энергии приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1

Потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | за год |
| 1. | Котельная ЗАО «Лискимонтаж- конструкция» | 2622,72 | 2964,97 | 2815,6 | 1631,87 |  |  |  |  |  | 2006,7 | 2416,9 | 3171,7 | 17630,63 |
| 2. | Котельная «Восточная» | 9677,8 | 9136,0 | 7423,6 | 6206,8 | 1333,6 | 1340,0 | 1127,3 | 1237,0 | 1244,8 | 4775,0 | 7195,1 | 8127,5 | 58824,5 |
| 3. | Котельная «Радон» | 412,6 | 492,8 | 363,3 | 282,6 | 77,2 | 86,1 | 85,7 | 79,1 | 96,3 | 190,3 | 364,9 | 402,8 | 2933,7 |
| 4. | Котельная ТЭЦ | 15327,1 | 14049,1 | 11867,1 | 7752,6 |  |  |  |  |  | 5037,5 | 9373,8 | 11564,9 | 74972,11 |
| 5. | Котельная «МЭЗ» | 4078,94 | 4611,22 | 4378,99 | 2537,94 |  |  |  |  |  | 3120,90 | 3758,89 | 4932,86 | 27419,73 |

- Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха (-26°С) приведены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Зона действия источника | Потребление тепловой энергии на -26°С, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная АО «Лискимонтажконструкция» | 7,58 |
| 2. | Котельная «Восточная» | 24,37 |
| 3. | Котельная ТЭЦ | 85,01 |
| 4. | Котельная «МЭЗ» | 11,54 |

- Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

В соответствии с письмом Филиала ОГУ «Управление социальной защиты населения Воронежской области» №1792 от 19.04.2011г. установлен норматив потребления тепловой энергии 0,18 Гкал/м2.

Постановлением №280 от 27 мая 2008г. Администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области утвержден норматив потребления горячей воды для населения:

- отдельная квартира с ванной и душем - 3,1 м2;

- дома с общей кухней и душевыми комнатами - 2,6 м2.